化粪池清掏及污水管网维护服务项目

招

标

文

件

招标单位：重庆市武隆区绿园物业服务有限公司（盖单位公章）

2024年2月

根据《招标报价法》第二十六条等相关规定，本着公平、公正、公开、诚信的原则，按照建投（集团）2024-1期经理办公会会议纪要精神，现就黄金廉租房、江口廉租房、火炉廉租房、桐梓廉租房、望江苑、观江苑小区、盛世金都共7个小区的化粪池清掏服务工作进行公开竞价比选，报价最低者为中标单位，合同期限截止2024年12月30日。

一、项目基本情况

黄金廉租房化粪池容积458m；江口廉租房化粪池面容150m³；火炉廉租房化粪池容积200m³；桐梓廉租房化粪池容积60m³；望江苑化粪池容积800m³；观江苑化粪池容积200m³；盛世金都560m³，共计2428m³。

二、服务内容及要求

（一）服务范围

化粪池、地面排污排水管道、市政排污排水入口至终端用户入口。具体包含商住转换层排污排水管道，竖向住户主排污排水管，排污排水井等。

- 服务内容

- 保持各服务范围内各化粪池及排污排水管道运行畅通。应甲方需求配合完成化粪池渗漏维修、渗水井盖更换等工作。

- （三）服务要求

- 1.按照招标人指定的时间、指定的期限内完成化粪池清掏及污水主管网疏通，不影响周边居民正常生活和商铺经营；

- 2.化粪池清掏每年清掏见底不少于两次，每次清掏的污物须在12小时内运离现场；

3.化粪池及污水主管网每月检查、维护1次，符合环保局气体监测标准，确保管网畅通，发现异常情况立即处理；

- 4.污水主管道发生堵塞，经甲方通知，乙方应在1个小时内赶赴现场，并在2个小时内完成清掏疏通工作；

5.每年对化粪池所在小区的商住转换层定期开展排污主管疏通不少于一次。转换层住户管网反水和堵塞由乙方负责疏通。

- 6.终端用户前端排污排水主管网由乙方负责疏通。

- 7.清掏、疏通维护、运输、处置、安全防护等作业应做好安全防护和安全作业监管，作业人员购买工伤及意外保险，作业过程中发生一切大小事故，都由乙方自行负责经济和法律责任，甲方不承担任何责任；

- 8.清掏作业设备要求：生化池污物硬化处理机、吸粪车、高压清理车、抽水潜水泵、柴油发电机、下井专业操作有氧呼吸设备、专业疏通机等专用设备。

- 9.清掏时如需使用小区用水，按表计量水费，由清掏方据实支付。

- 10.清掏、疏通作业及检查维护完成后，需通知项目现场管理人员验收签证，作为费用结算依据。

- 11.以上清掏、疏通维护、运输、处置、安全防护等产生的所有费用由中标人承担。

三、化粪池清掏技术标准

（一）化类池清掏机械化施工

1.化粪池清掏前，派技术人员实地考察，制定相关施工方案和安全制度，到达现场后先拉警戒线和警戒牌，在保障安全环境下作业。

2.化粪池清掏采取全机械化施工，派专业熟练清掏工进行现场作业，在规定时间内保质保量完成清掏任务。

3.作业人员作业前须落实所有安全技术措施和人身防护用品（如带安全帽、穿防护服、防滑鞋、配带施工证等）才准进入作业区域，未经落实时不准进行施工。

4.池内清掏出来的废渣处理，用编织袋打包装好并堆放至指定位置，施工完成后12小时内将垃圾外运完毕，运输至政府指定地点填埋场处理，清理现场并进行消毒处理。

5.清掏作业完成后，需通知项目现场管理人员验收。

6.生化池清掏时发生爆炸或造成施工单位及第三方人身、财产伤害等一切损失，责任全部由施工方负责，且赔偿全部损失。

（二）化粪池清掏人工作业

1.化粪池清掏前，派技术人员实地考察，制定相关施工方案和安全制度，到达现场后先拉警戒线和警戒牌，在保障安全环境下作业。

2.打开化粪池的盖板排气30分钟以上，用检测仪对井内气体检测，检测合格方可施工。

3.用漏勺把池内板块状污物清理，池内清掏出来的废渣处理，用编织袋打包装好并堆放至指定位置，施工完成后12小时内将垃圾外运完毕，运输至政府指定地点填埋场处理，清理现场并进行消毒处理。

4.池内所有杂物、污水抽完后再用高压水设备进行二次清洗，清洗完毕后再用污水泵抽取，直到池内干净、达到验收标准。

5.清洗完毕后，盖好井盖，清洗作业现场，待甲方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

6.人工清掏化池清时如因沼气超标，发生爆炸或中毒造成施工单位及第三方人身、财产伤害等一切损失，责任全部由施工方负责，且赔偿全部损失。

（三）小区主排污管网清掏清洗技术标准

1.终端用户前端排污排水主管网由乙方负责疏通。

2.每年对化粪池所在小区的商住转换层定期开展排污主管疏通不少于一次。

3.到达现场放置醒目施工安全标志牌、警戒线，在作业现场采用彩条布封闭作业，避免给行人造成意外伤害和环境的二次污染。

4.施工人员使用专用疏通器，进行疏通作业，转换层污水管网疏通应做好接漏措施，确保污水不外溢。

5.管道疏通后，用水冲洗管道，保持畅通，盖好井盖并还原。

6.整理施工用具，清洗作业现场，待甲方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

四、限价比选

报价以化粪池方量报价，污水管网疏通维护属于附带服务内容。本次招标最高限价28元/立方米/年，超出限价的投标文件无效。比选报价包括化粪池清掏、管道疏通、运费、处置费、乙方人工成本、材料费、设备设施及国家规定购买的各类保险费用、管理费、税费等一切费用（增值税专票）等费用。报价人不超过最高限价报价，参与比选人须根据邀请人提供的相关资料及附表进行报价，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购单位不再补偿。

五、费用结算

合同履约半年后支付总费用的50％，合同到期，经招标人验收合格，一个月内支付剩余款项。

六、投标人资格要求

（一）具有独立的法人资格企业及相应的化粪池清掏作业资质。

（二）具有履行合同、专业经验、资金、设备等方面的能力。

（三）具有及应急处理能力。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

（四）提供企业信用信息公示报告。

（五）法律、行政法规规定的其他资格条件。

### （六）不接受联合体投标。

七、现场踏勘

（一）现场踏勘：不组织，由比选申请人自行踏勘。在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标单位自行负责。投标单位现场踏勘所发生的一切费用由投标单位负责。

（二）答疑时间：比选文件递交截止时间前。不论比选申请人是否踏勘现场，均视为比选申请人已充分了解现场情况，并承担相关一切风险和安全责任。

八、比选文件递交截止时间：

本次邀请比选文件递交截止时间：2024年2月20日17时00分（北京时间）将比选文件递交到武隆区凤山街道锦江竹苑8号楼9楼——重庆市武隆区绿园物业服务有限公司（经营发展部 77700266），逾期的比选文件将不予受理。

- 投标保证金

- 本次投标须缴纳投标保证金2000元，中选签收后转为履约保证金，未中选单位无息退还。收款单位名称：重庆市武隆区绿园物业服务有限公司；开户行全称：中国工商银行股份有限公司重庆武隆支行；账号：3100015509000007210。

十、比选文件组成：

详见附件“竞价文件”（格式），按该模板进行编制并提交。

十一、比选文件签字盖章及装订要求：

（一）比选申请文件应由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字和盖章，不得使用签名章代替，签章不齐全、资质不合格等按废标处理。

（二）比选文件须单页打印并加盖公章及骑缝章；

（三）比选申请文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现涂改、行间插字和删除，不论何种原因造成，均应由比选申请人法定代表人或其授权的代理人在改动处签字并盖章。

（四）比选申请人应将比选文件装订成册，一式两份并标明正副本，正副本统一袋装密封，封面注明项目名称、供应商名称，封口处加盖公章。

十二、比选确定时间：比选按比选文件规定第八条执行，超出时间递交的必须按文件不予接收，最终解释权归采购单位所有。

十三、评标办法：符合技术标准要求前提下，价格最低者（不含税价）为中标单位。

本邀请函未尽事宜可由项目业主结合现场实际情况修改后发布，比选报价是一次性报价，未尽事宜在合同中约定。

联系人：杨敏                     联系电话：023-77700266

重庆市武隆区绿园物业服务有限公司

2024年2月6日

附件：竞价文件（格式）

竞价文件（格式）

项目名称：______________________ 邀请招标 应答竞价文件 应答人：__________________________(盖单位章) 法定代表人：______________________(签字) ______年_____月______日 首次报价截止时间前不准启封

- 应答人须在补充完应答文件后完善目录页面，未编辑页码的视为不规范格式

- 目　录

1. 应答函………………………………………………………………………………………………

2. 投标函报价表………………………………………………………………………………………

3.法定代表人（负责人）资格证明书 ………………………………………………………………

4. “重法纪、讲诚信、提质量”承诺函……………………………………………………………

5. 关于无违法失信行为的承诺函……………………………………………………………………

6. 企业法人营业执照（三证合一）复印件…………………………………………………………

7. 资格条件应答表(如需) ……………………………………………………………………………

8. 服务方案……………………………………………………………………………………………

参考格式

- 应答函

重庆市武隆区绿园物业服务有限公司

1. 根据已收到________________邀请招标文件，我单位经考察现场和研究上述文件后，我方完全理解招标文件的要求，我方愿意按上述合同条款、技术规范、图纸等有关工程文件的条件，愿以附件1应答函报价表所列报价，完成本项目采购文件规定的工作。

2.报价为不含税总价、税率、含税总价，我方承诺提供与应答税率一致的增值税专用发票。

3. 一旦我方成交，我方保证按照采购文件的工期要求完成各项工作。

4. 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

5. 我方承诺一旦成交，将按照采购文件的规定履行合同的义务。

6.保证自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1)不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

2)不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

3)不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

4)不以任何名义为参与采购、评审工作的有关人员报销应由参与采购、评审工作的有关人员支付的任何费用；

5)不以谋取非正当利益为目的，与参与采购、评审工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6)不以任何名义接受或暗示为参与采购、评审工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

7)不与采购人、采购代理机构工作人员串通应答，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8)不以任何方式与其他应答人相互串通应答，不排挤其他应答人，不损害采购人或其他应答人的合法权益；

9)不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他应答人；

10)参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

11)贵公司既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、成交资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

12）我公司知晓最高人民检察院《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会〔2015〕3号）的要求，已自行在中国裁判文书网查询确认、并承诺，我公司、公司法定代表人、拟委任的项目负责人（如采购文件要求委任项目负责人），在本次应答截止日前三年时间内，均未有行贿犯罪行为。

本承诺为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他应答文件具有同等法律效力，经我公司盖章后（或进行电子签名）立即生效。

应答人全称：___________________________

单位地址：

电    话：

日期：     年    月    日

- 附件1：

投标函报价表

| 名称 | 投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 化粪池清掏 | 金额（小写）： 元/m³/年 | 金额（小写）： 元/m³/年 |
|  | 大写人民币 | 大写人民币 |

1、我方承诺：本次应邀比选有效期为90天。

2、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

3、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

年  月

- 附件2：

- 法定代表人（负责人）资格证明书

兹证明

姓名：___________　身份证号码：_____________________________________

系  ____________________________________________的法定代表人（负责人）。

附法定代表人（负责人）身份证复印件或扫描件（双面）

应答人：

日期：     年     月     日

### 附件3：

### “重法纪、讲诚信、提质量”承诺函

重庆市武隆区绿园物业服务有限公司：

为积极配合国家电网公司防范和遏制授权采购活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保授权采购工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司授权采购活动中，保证自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，同时为响应国家电网公司“落实质量主体责任提高电网设备质量倡议书”，提升电网本质安全水平，实现质量强网，一并向贵公司承诺如下事项：

- 一、不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

- 二、不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

- 三、不以任何名义向参与采购、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

- 四、不以任何名义为参与采购、评审工作的有关人员报销应由参与采购、评标工作的有关人员支付的任何费用；

- 五、不以谋取非正当利益为目的，与参与采购、评审工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

- 六、不以任何名义接受或暗示为参与采购、评审工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

- 七、不与采购人、采购代理机构工作人员串通应答，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

- 八、不以任何方式与其他应答人相互串通，不排挤其他应答人，不损害采购人或其他应答人的合法权益；

- 九、不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

- 十、不以任何形式，在采购活动中提供任何虚假信息或者证明文件。

- 十一、同意并接受《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的全部条款内容。

- 十二、我公司知晓最高人民检察院《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会〔2015〕3号）的要求，已自行在中国裁判文书网查询确认、并承诺，我公司、公司法定代表人、拟委任的项目负责人（如采购文件要求委任项目负责人），在本次应答截止日前三年时间内，均未有行贿犯罪行为。

- 十三、承诺践诺，履行产品质量主体责任。牢固树立“质量第一”意识，严格按照采购文件、应答响应合同的约定，增强企业全员产品质量主体责任意识，建立健全质量责任制度，明确岗位职责，把质量责任落实到生产经营的每一个环节和每一名员工。

- 十四、诚信至上，坚持诚实守信依法经营。依法依规参与授权采购和从事生产经营活动，坚决杜绝采用不正常手段从事非正常采购活动，坚决杜绝偷工减料、以次充好，坚决杜绝违规转分包，自觉抵制恶意低价竞标、虚假应答、联合串标、恶意违约等不诚信行为，自觉接受社会、用户的监督。

- 十五、严格管理，强化制造过程质量控制。推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和检验检测体系，严格执行产品质量标准，从产品设计、原材料组部件采购、生产加工、包装、储存、运输等各个环节，实施全面的质量管控，不断提高产品质量。

- 十六、积极主动，大力提升售后服务水平。健全和完善产品质量追溯和售后服务制度，对不合格产品实行有效追溯、召回和处理，对违反规定或约定的行为，积极承担相应的责任。做好现场的技术支持，加强设备运行后的信息跟踪和售后服务，提升用户满意度。

- 十七、重视研发，不断增强自主创新能力。积极选用新工艺、新材料、新设备，积极发展环保型、节约型、高能效技术，采用国内外先进标准，不断提高技术研发水平，实施以质量诚信为核心内容的品牌发展战略，不断提升创新发展的核心竞争力。

贵公司既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于拒绝我公司应答、取消中选资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

应答人：

日期：     年    月    日

- 附件4：

- 关于无违法失信行为的承诺函

致：重庆市武隆区绿园物业服务有限公司

1.根据国家相关法律法规以及采购文件第一章应答人资格要求，我公司已进行自查并承诺如下：

2.截止应答截止日，我公司未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人”；

3.截止应答截止日，我公司未被全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入“经营异常名录”；

4.截止应答截止日，我公司未被全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”；

5.我公司本次参与应答的项目（按包计算）中：不存在“与我公司单位负责人（法定代表人）为同一人的其他单位参与同一标包应答”情形；

6.我公司本次参与应答的项目（按包计算）中：不存在“与我公司存在控股、管理关系的其他单位参与同一标包应答”的情形。

7.经查中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn），我公司、公司法定代表人、拟委任的项目负责人（如采购文件要求委任项目负责人），在本次应答截止日前三年时间内，均未有行贿犯罪行为。

如我公司做出虚假承诺，重庆市武隆区星隆城市运营管理有限公司有权视为虚假投标（应答），并按照主管部门有关规定进行相应处理。

应答人：

日  期：

- 附件5：

企业法人营业执照（三证合一）

附营业执照彩色扫描件

### 附件6：

### 资格条件应答表

| 资格条件要求 | 应答情况 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 需求一览表要求的专用资格条件 | 应答人的应答材料 | 证明材料在应答文件的页码 |
| 近三年类似业绩 （合同或其他佐证资料） |  |  |
| 经营许可证等相关资质 |  |  |
| 团队实力及社保证明（如有） |  |  |
| 有利条件及荣誉（如有） |  |  |
| 其他内容（如有） |  |  |
| ... | ... | ... |

- 上述资格条件要求置于表格之后。

- 附件7：

服务方案